## ACR1
[15 empty] | Corto | Corrección
[15 empty] | Mediano | Correctiva
[15 empty] | Largo | Preventiva
Mejoramiento
Información
Tema: Sistemas de tratamiento de efluentes operan manualmente, y se envían al emisor a pesar de que estén incumpliendo los LMP. | [5 empty] | Ceros Pérdidas
Equipo/Máquina: - |  |  | Código SAP equipo/máquina: |  |  | 1. Cero defectos | Otra pérdida
[6 empty] | 2. Cero accidentes | ¿Cuál?:
Zona: Unidades de HYAP | [5 empty] | 3. Cero averías | Nombre de persona que reporta: |  | Área:
Integrantes del Análisis: Franklin Romero, Jessica Palomino, Dennis Pajuelo. | [5 empty] | Inicio de avería: | Hora: | Fin de avería. | Hora:
[6 empty] | Nombre de persona que repara: |  |  | Área:
Fecha inicio análisis: 16.11.2020 | [5 empty] | Número de aviso: |  | Número de orden:
4W + 1H - Definición del Problema
¿Qué? ¿Qué hace evidente el problema? ¿En qué se manifiesta el inconveniente? |  | Efluente se envia al emisor a pesar de que incumple los LMP. | [7 empty] | 1
¿Dónde? ¿En qué lugar, sitio o parte es en la que ocurre el problema? |  | Sistema de tratamiento de efluentes pesqueros. | [7 empty] | 2
¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió el problema? ¿Bajo qué circunstancias ocurre el problema? |  | Durante la operación. | [7 empty] | 3
¿Cómo? ¿Cómo es la forma en la que se presenta el problema? ¿Cómo difiere de la situación normal o de un patrón? |  | Se trabaja en modo manual. | [7 empty] | 4
¿Cuál? ¿Cuál es la frecuencia del problema? |  | En el último diagnóstico a los sistemas de tratamiento de efluentes, todas las unidades con excepción de la Unidad de Callao, se encontraron operando en modo manual. | [7 empty] | 5
Descripción del problema (fenómeno): Sistemas de tratamiento de efluentes operan manualmente, y se envían al emisor a pesar de que estén incumpliendo los LMP.
Análisis del Problema (5 Por qué)
Número | 1 PQ | 2 PQ |  | 3 PQ |  | 4 PQ |  | 5 PQ
1 | ¿Por qué Sistemas de tratamiento de efluentes operan manualmente, y se envían al emisor a pesar de que estén incumpliendo los LMP? Porque el operador lo pasó a manual | ¿Por qué el operador lo pasó a manual? Porque no quiere que efluente recircule. |  | ¿Por qué eno quiere que efluente recircule? Para terminar el agua a tratar junto con el proceso o lo más rápido posible. |  | ¿Por qúe quiere terminar el agua a tratar junto con el proceso o lo más rápido posible? Para evitar llamada de atención por mala operación o cumplimiento de objetivos |  | ¿Por qué quiere evitar llamada de atención por mala operación o cumplimiento de objetivos? No tiene claro el objetivo principal de su puesto.
2 |  | ¿Por qué lel operador lo pasó a manual? Por orden de Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental |  | ¿Por qué el Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental ordena pasarlo a manual? Necesita terminar el agua de bombeo junto con el proceso. |  | ¿Por qué el Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental necesita terminar el agua de bombeo junto con el proceso.? Por exceso de pesca. |  | ¿Por qué tiene exceso de pesca? Porque para la asignación de pesca a la unidad sin considerar stock de Agua por tratar.
3 | [5 empty] | ¿Por qué el Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental necesita terminar el agua de bombeo junto con el proceso.? Para evitar contaminación mezcla de aguas de bombeo frescas y añejas. |  | ¿Por qué quieren evitar la contaminación de mezcla de aguas de bombeo frescas y añejas? Por mal seguimiento del proceso de harina vs. Tratamiento de agua de bombeo.
4 | [7 empty] | ¿Por qué quieren evitar la contaminación de mezcla de aguas de bombeo frescas y añejas? No se cuenta con tanques de almacenamiento adicionales para evitar mezclas.
5 | [7 empty] | ¿Por qué quieren evitar la contaminación de mezcla de aguas de bombeo frescas y añejas? Mala toma de decisiones por falta de conocimento de riesgos legales.
6 | [5 empty] | ¿Por qué el Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental necesita terminar el agua de bombeo junto con el proceso.? Para evitar costos por disposición de sólidos de AB. |  | ¿Por qué quieren evitar costos por disposición de sólidos de AB? Por mala toma de decisiones por falta de conocimento de riesgos legales.
7 | [7 empty] | ¿Por qué quieren evitar costos por disposición de sólidos de AB? Porque no tiene claro su rol de lider y responsable de cumplimiento legal.
8 | [5 empty] | ¿Por qué el Jefe de turno de producción/Ingeniero ambiental necesita terminar el agua de bombeo junto con el proceso.? Debido a mal control del proceso/tratamiento no le permite avanzar. |  | ¿Por qué se tiene mal control del proceso/tratamiento no le permite avanzar quieren evitar costos por disposición de sólidos de AB? Porque no tiene claro su rol de lider y responsable de cumplimiento legal. |  | 208
9 | [7 empty] | ¿Por qué se tiene mal control del proceso/tratamiento no le permite avanzar quieren evitar costos por disposición de sólidos de AB? Porque el operador no cuenta con competencias para el puesto. |  | 195
10 |  | ¿Por qué lel operador lo pasó a manual? Porque operador No opera / clarifica |  | ¿Por qué el operador No opera / clarifical? Porque no cuenta con entrenamiento en dosificación de coagulantes y floculantes. |  | ¿Por qué no cuenta con entrenamiento en dosificación de coagulantes y floculantes.? Porque no se le brindó el entrenamiento previo a la operación.
11 |  |  |  | ¿Por qué el operador No opera / clarifical? Porque le falta de aptitud para manejo de sistemas electrónicos de equipos |  | ¿Por qué le falta de aptitud para manejo de sistemas electrónicos de equipos? Porque le Falta de competencias técnicas |  | ¿Por qué le falta de competencias técnicas? Porque evolucionó el puesto sin considerar aptitudes de colaboradores
12 |  |  |  | ¿Por qué el operador No opera / clarifical? Por Complacencia |  | ¿Por qué tiene complacencia? Por le falta de actitud para el seguimiento y control operacional |  | ¿Por qué le falta actitud para el seguimiento y control operacional? Por malos hábitos de trabajo
13 | [5 empty] | ¿Por qué tiene complacencia? Por le falta de tiempo para seguimiento y control operacional |  | ¿Por qué le falta de tiempo para seguimiento y control operacionaltiene complacencia? Por alta demanda de actividades
14 | ¿Por qué Sistemas de tratamiento de efluentes operan manualmente, y se envían al emisor a pesar de que estén incumpliendo los LMP? Porque el sistema cuenta con opción manual | ¿Por qué el sistema cuenta con opción manual? Por avería |  | ¿Por qué se dan las averías? Porque el sistema puede fallar por sistema eléctricos y accesorios |  | ¿Por qué el sistema puede fallar por sistema eléctricos y accesorios? Por falta de revisión y mantenimiento de equipos
15 |  | ¿Por qué el sistema cuenta con opción manual? Por descalibración del turbidímetro |  | ¿Por qué se descalibra el turbidímetro? Por Turbidímetro sucio |  | ¿Por qué el turbidímetro está sucio? Porque Sistema de limpieza automático no acciona |  | ¿Por qué el sistema de limpieza automático no acciona? Por falta de revisión y mantenimiento de equipos |  | 174
16 | [5 empty] | ¿Por qué el turbidímetro está sucio? Por falta de limpieza de turbidímetro
17 |  |  |  | ¿Por qué se descalibra el turbidímetro? Por demora en servicio de verificación de instrumentos |  | ¿Por qué se tiene demora en servicio de verificación de instrumentos? Por mala planificación o limitaciones de proveedor |  | ¿Por qué se tiene mala planificación o limitaciones de proveedor? Porque se cuenta con un sólo proveedor para el servicio de verfificación.
18 | ¿Por qué Sistemas de tratamiento de efluentes operan manualmente, y se envían al emisor a pesar de que estén incumpliendo los LMP? Porque el sistema permite trabajar en manual | ¿Por qué el sistema permite trabajar en manual? Porque se ingresa clave |  | ¿Por qué se ingresa clave? Porque Superintendente comunicó a Gerencia |  | ¿Por qué Superintendente comunicó a Gerencia? Por problemas en la operación o mantenimiento |  | ¿Por qué se tuvo problemas en la operación o mantenimiento? Porque no se tuvo otra alternativa
19 |  |  |  | ¿Por qué se ingresa clave? Porque operador conoce la clave |  | ¿Por qué operador conoce la clave? Porque Superintendente compartio la clave |  | ¿Por qué Superintendente compartio la clave? Porque no asumio su responsabilidad ni el riesgo
20 |  | ¿Por qué el sistema permite trabajar en manual? Porque Sistema de Agua de limpieza no cuenta con clave |  | ¿Por qué el Sistema de Agua de limpieza no cuenta con clave? Porque no se contempló la vulnerabilidad del sistema
21 |  | ¿Por qué el sistema permite trabajar en manual? Porque Sistema de Agua de limpieza con alto porcentaje de incumplimiento |  | ¿Por qué el Sistema de Agua de limpieza con alto porcentaje de incumplimiento? Porque Sistema poco eficiente para el tipo de agua a tratar |  | ¿Por qué el Sistema poco eficiente para el tipo de agua a tratar? Porque no se analizó la realidad operativa de las unidades |  | ¿Por qué no se analizó la realidad operativa de las unidades? Porque no se cuenta con análisis de operatividad del sistema de agua de limpieza
Causas |  |  |  |  | 5 Medidas para cero fallas
[5 empty] | ESTABLECER CONDICIONES BÁSICAS | RESTAURACIÓN DE DETERIORO | OPERACIÓN CORRECTA | MEJORA PUNTOS DE DISEÑO | ENTRENAMIENTO
1. No tiene claro el objetivo principal de su puesto.
2. Asignación de pesca a la unidad sin considerar stock de Agua por tratar.
3. Por mal seguimiento del proceso de harina vs. Tratamiento de agua de bombeo.
4. No se cuenta con tanques de almacenamiento adicionales para evitar mezclas.
5. Mala toma de decisiones por falta de conocimento de riesgos legales.
6. Porque no tiene claro su rol de lider y responsable de cumplimiento legal.
7. Porque el operador no cuenta con competencias para el puesto.
8. No se le brindó el entrenamiento previo a la operación.
9. Evolucionó el puesto sin considerar aptitudes de colaboradores
10. Malos hábitos de trabajo
11. Alta demanda de actividades
12. Falta de revisión y mantenimiento de equipos
13. Por falta de limpieza de turbidímetro
14. Se cuenta con un sólo proveedor para el servicio de verfificación.
15. Superintendente no se tuvo otra alternativa
16. Superintendente no asumio su responsabilidad ni el riesgo
17. No se cuenta con análisis de operatividad del sistema de agua de limpieza
Plan de Acción
# de Causas | Acción |  |  |  | Plazo acción (Corto, Mediano, Largo) | Tipo de acción (Corrección, correctiva, preventiva, mejoramiento) | Responsable | Fecha | Estado Acción (En proceso- Finalizado - Traspasado - No viable) |  | En Proceso | Finalizado | No viable | Traspasado
1 | Revisar, actualizar y difundir el perfil de puesto del operador PAMA. |  |  |  | Corto | Mejoramiento | Eduardo Chunga | 30.03.2021 | En Proceso
2 | Incluir la información de agua de bombeo a tratar para el requerimiento de pesca de la unidad. |  |  |  | Corto | Preventiva | Michael Roque | 30.01.2021 | En Proceso
3 | Realizar seguimiento de las TM Materia prima en poza vs. m3 de Agua de bombeo a tratar. |  |  |  | Corto | Preventiva | Michael Roque | 30.01.2021 | En Proceso
4 | Analizar unidades donde se requeriría equipos adicionales para almacenamiento de aguas a tratar evitando mezcla con aguas frescas. |  |  |  | Mediano | Correctiva | Eduardo Chunga | 30.05.2021
5 | Difusión de costos por sanciones ante incumplimiento de LMP, procedimientos de TASA y compromisos de EIA. |  |  |  | Corto | Preventiva | Ruth Olarte | 30.12. 2020 | En Proceso
6 | Reforzar lineamientos de la empresa e importancia de cumplimiento normativo. |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.11.2020 | Finalizado
7 | Realizar capacitación y entrenamiento a personal responsable de los sistemas de tratamiento. |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.11.2020 | Finalizado
8 | Definir objetivos de evaluación de desempeño acordes al puesto. |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.03.2021
9 | Determinar competencias necesarias que no tienen el personal del actual puesto para realizar la capacitación pertinente. |  |  |  | Mediano | Correctiva | Anibal Boca | 28.02.2021
10 | Informar sobre amonestaciones a colaboradores que pongan en riesgo el cumplimiento normativo |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.12.2020 | En Proceso
11 | Analizar las actividades de los operadores considerando el apoyo cuando corresponda. |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.01.2021
12 | Difusión del procedimiento de reporte de averias y seguimiento a las Ordenes de mantenimiento a los responsables de los sistemas de tratamiento. |  |  |  | Mediano | Preventiva | Javier Olivares | 30.05.2021
13 | Realizar el seguimiento a la disponibilidad del sistema de tratamiento |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.05.2021 | En Proceso
14 | Elaborar y difundir el instructivo de limpieza de turbidimetros |  |  |  | Corto | Preventiva | Anibal Boca | 30.12.2020 | En Proceso
15 | Incorpar en el formato de control operacional el check list de limpieza de turbidímetro con frecuencia establecida por parte de personal debidamente autorizado. |  |  |  | Corto | Preventiva | Anibal Boca | 30.12.2020
16 | Analizar la mejora del servicio del proveedor o buscar como mínimo 01 proveedor adicional. (Metodología y tiempos de ejecución del servicio) |  |  |  | Mediano | Preventiva | Javier Olivares | 30.03.2021
17 | Reforzar los lineamientos de responsabilidad de clave de acceso o cambio a modo manual como único responsable al superintendente. |  |  |  | Corto | Preventiva | Eduardo Chunga | 30.12.2020 | Finalizado
18 | Cambio de Clave para pasar de modo automático a modo manual |  |  |  | Corto | Preventiva | Angello Padilla | 30.12.2020 | Finalizado
19 | Asegurar que todos los sistemas cuenten con clave para pasar a modo manual, siendo el Superintendente la única persona que tendrá la clave. |  |  |  | Corto | Preventiva | Angello Padilla | 30.12.2020 | Finalizado
20 | Realizar el análisis para la Mejora del tratamiento del Sistema de AL, en este sistema, el control en línea del SST es el que más falla. |  |  |  | Mediano | Correctiva | Yasmin Castañeda | 30.03.2021 | En Proceso
ANÁLISIS DE CAUSAS
La siguiente información se diligencia solamente en caso de INCIDENTES ó ACCIDENTES:
| NOMBRE DE LA PERSONA LESIONADA: | [5 empty] | TIPO DE IMPACTO:
| PARTE LESIONADA: _________________________ | [5 empty] | ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO:
| TIPO DE INCIDENTE: ________________________ | [5 empty] | VOLUMEN AFECTADO:
| TIPO DE LESIÓN: _________________________ | [5 empty] | PROPIEDAD DAÑADA:
TIPO DE NATURALEZA: _____________________________________
| CAUSAS INMEDIATAS | [5 empty] | CAUSAS BÁSICAS
| ACTOS SUB ESTÁNDAR |  |  |  | CONDICIONES SUB ESTÁNDAR |  | FACTORES PERSONALES |  | FACTORES DE TRABAJO
| ( ) MANEJO SIN AUTORIZACIÓN |  |  |  | ( ) PROTECCIONES INADECUADAS |  | ( ) CAPACIDAD FÍSICA INADECUADA |  | ( ) SUPERVISIÓN INADECUADA
| ( ) FALTA DE SEÑALIZACIÓN |  |  |  | ( ) EPP INADECUADO |  | ( ) CAPACIDAD FISIOLÓGICA INADECUADA |  | ( ) INGENIERÍA INADECUADA
| ( ) FALTA DE ASEGURAR |  |  |  | ( ) ELEMENTOS DEFECTUOSOS |  | ( ) CAPACIDAD MENTAL |  | ( ) COMPRA INADECUADA
| ( ) VELOCIDAD INADECUADA |  |  |  | ( ) HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS |  | ( ) CAPACIDAD PSICOLÓGICA INADECUADA |  | ( ) MANTENIMIENTO INADECUADO
| ( ) ANULAR GUARDAS DE SEGURIDAD |  |  |  | ( ) EQUIPOS DEFECTUOSOS |  | ( ) TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA |  | ( ) HERRAMIENTA/EQUIPO INADECUADO
| ( ) USO DE EQUIPO DEFECTUOSO |  |  |  | ( ) FALTA DE ESPACIO PARA LA TAREA |  | ( ) TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA |  | ( ) PROCEDIMIENTO INADECUADO
| ( ) USO INAPROPIADO DE EPP |  |  |  | ( ) FALTA DE SEÑALIZACIÓN |  | ( ) FALTA DE CONOCIMIENTO |  | ( ) USO Y DESGASTE EXCESIVO
| ( ) CARGA INADECUADA |  |  |  | ( ) PELIGRO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO |  | ( ) FALTA DE HABILIDAD |  | ( ) ABUSO O MAL USO
| ( ) LEVANTAMIENTO INADECUADO |  |  |  | ( ) ORDEN Y LIMPIEZA INADECUADO |  | ( ) MOTIVACIÓN INADECUADA |  | ( ) NO SE DETECTA EN INSPECCIONES
| ( ) POSICIÓN DE TAREA INADECUADA |  |  |  | ( ) EXPOSICIÓN A RUIDO |  | ( ) CONDICIONES DE DISTRACCIÓN
| ( ) MAQUINA EN MOVIMIENTO |  |  |  | ( ) EXPOSICIÓN A RADIACIÓN |  | ( ) INFLUENCIA DE ALCOHOL/DROGA
| ( ) BROMAS / DISTRACCIONES |  |  |  | ( ) TEMPERATURAS EXTREMAS
| ( ) MANIPULEO INADECUADO |  |  |  | ( ) ILUMINACIÓN INADECUADA
| ( ) USO INAPROPIADO DE EQUIPO |  |  |  | ( ) VENTILACIÓN INADECUADA
| ( ) NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS |  |  |  | ( ) CONDICIONES AMBIENTALES
| ( ) OTROS: |  |  |  | ( ) ALMACENAMIENTO INADECUADO
ANALISIS DE CONSECUENCIAS
** CONSECUENCIA:
RECURSOS USADOS PARA LA ATENCIÓN DEL EVENTO
FALLAS DURANTE LA ATENCIÓN DEL EVENTO
COSTO APROXIMADO:
** Campos obligatorios
ANÁLISIS DE AFECTACIÓN
| PERSONAS |  |  |  | CALIDAD E INOCUIDAD: MATERIAL DE EMPAQUE, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO, PRODUCTO TERMINADO |  | AMBIENTAL AGUA, AIRE, SUELO, FLORA, FAUNA, COMUNIDAD, OTROS |  | A LA PROPIEDAD
Revisión y Aprobación
| Coordinador Sector: __________________ |  |  |  |  | Fecha:___/___/_____ | Coordinador SHE:___________________________ |  | Fecha:___/___/_____
Que disposición se le dio al producto:
| Firma del funcionario autorizado por ICCP ( individuos calificados en controles preventivos ) | [7 empty] | Fecha actualización: 27/10/2017
FTO-117
Note on B8: Equipo al cual se esta haciendo el análisis.
Note on B10: zona o área del incidente donde ocurrió el hecho
Note on B12: Nombre de las personas que están participando en el análisis.
Note on B16: Fecha en la cual se inicio el análisis
Note on B35: Agregar número por causa asignada en el primer por qué
Note on C35: Da respuesta al primer por qué del fenómeno
Note on B57: Se ubican las causas(última respuesta) encontradas en el porque por qué
Note on B76: Acciones a ejecutar para darle solución al problema. Se debe adjuntar al análisis la evidencia que muestre que las acciones ejecutadas si mostraron los resultados esperados.
Note on H77: Corto Plazo de 1 día a 3 meses Mediano Plazo de 3 meses a 5 meses Largo Plazo de 5 meses en adelante
Note on I77: Corrección: Acción Inmediata que se realiza en el momento que sucede el evento y no elimina la causa raíz Correctica: Acciones o control que elimina la causa raíz del problema Preventiva: Acción o control que ejecuto para evitar la recurrencia en otro punto, proceso o equipo, también aplica la elaboración de lup, estándares, etc. Mejoramiento: Son las acciones o controles que se implementan para el mejoramiento continuo
Note on L77: En proceso: la acción a realizar aún se encuentra dentro del plazo de cumplimiento. Finalizado: la acción ya finalizó en la fecha solicitada. Traspasado: la acción pasa a manos de otra área y otra persona. No viable: la acción es de muy alto impacto pero de baja factibilidad.
Note on C103: NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO DE LA PERSONA AFECTADA
Note on J103: Contaminación local del aire, olor Daño a la salud humana Calentamiento global Lluvia ácida Disminución de la capa de ozono Smog fotoquímica Contaminación del agua Faltas a la legislación Daño a la salud humana Daño a ecosistemas Faltas a la legislación Aumento de DQO a planta de tratamiento Uso de combustible fósil en transporte Contaminación potencial del agua Emisiones de metano Reducción de recursos naturales Uso de materiales dañinos Impactos provenientes de proceso de extracción Uso de combustible fósil Calentamiento global Lluvia ácida Reducción de recursos hídricos Impacto en ríos Impacto sobre fauna silvestre Contaminación del suelo Contaminación de aguas subterráneas Contaminación de aguas de superficie Posible molestia a vecinos Daño a ecosistemas acuáticos Daño a hábitat de fauna silvestre
Note on C104: CARA OJOS NARIZ BOCA OÍDO MENTÓN FRENTE PÓMULO CRÁNEO CUERO CABELLUDO CUELLO HOMBROS TÓRAX ABDOMEN INGLE CINTURA ESPALDA GLÚTEOS COXIS BRAZO ANTEBRAZO CODO MUÑECA DEDOS MUSLOS RODILLA PIERNA PIES DEDOS OTROS
Note on J104: EMISIONES AÉREAS AGUAS DE SUPERFICIE EFLUENTE LIQUIDO DESECHOS LÍQUIDOS DESECHOS SÓLIDOS USO DE MATERIALES USO DE ENERGÍA USO DE AGUA RUIDO VISUAL MEDIO AMBIENTE NATURAL
Note on C105: ATRAPADO EN / ENTRE / SOBRE APRETADO POR / ENTRE GOLPEADO CON / POR CAÍDA A NIVEL / ALTURA CAÍDA DE OBJETOS CHOQUE CONTRA OBJETOS CHOQUE DE VEHÍCULOS CONTACTO CON ELECTRICIDAD CONTACTO CON TEMPERATURA INCENDIO EXPLOSIÓN DERRUMBE MOVIMIENTO REPETITIVO RESBALÓN / TROPIEZO PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS DERRAME / PERDIDA SOBRE ESFUERZO (LEVANTAR, CARGAR, TIRAR)
Note on J105: CANTIDAD DE MATERIAL INVOLUCRADO EN EL INCIDENTE
Note on C106: ASFIXIA INHALACIÓN INTOXICACIÓN GOLPE TRAUMATISMO ESGUINCE ESCORIACIÓN FRACTURA HERIDA CORTANTE HERIDA CONTUSA HERIDA PUNZANTE DESGARRO IRRITACIÓN QUEMADURA LESIÓN MUSCULAR PICADURA TORCEDURA
Note on J106: EQUIPO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ETC.
Note on J107: COMO ES QUE LA PROPIEDAD FUE DAÑADA
19 / 07 / 2020
-
-
9:30 pm
1
ACR
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ
2
3
4
5
6